Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   У С Л О В И Я   №__________

на подключение к очистным сооружениям ИФ РАН

Объекта:
Расположенного:
На основании:
Объем водоотведения:м3/сутки
Точка присоединения: канализационная сеть, колодец №.
Существующая канализационная сеть (тип): самотечная
выполнена трубами: D=        мм, материал:
Для обеспечения водоотведения проектируемого объекта необходимо выполнить:

1. Проложить  канализационную сеть  расчетным диаметром,  материал труб ПВХ тип «Т».
3. Выполнить проект на канализование в 2-х экземплярах  на геоподоснове, и согласовать его с организациями, имеющими подземные коммуникации.
4. Один экземпляр согласованного проекта остается в ИФ РАН.
5. Заключить договор на врезку  в канализационную сеть.

Прочие условия:

1. Работы по строительству канализационных сетей и сооружений должны производиться организациями, имеющими допуск СРО и только по проектам, разработанным специализированными  организациями, имеющими СРО, в соответствии с действующими СНиП и нормами проектирования. Проект согласовать со всеми организациями, в т.ч. с выдавшей настоящие технические условия (ТУ).
2. Работы  по прокладке и присоединению к  канализационной сети производить только в период с 10 мая по  1 октября.  После прокладки канализационной сети восстановить благоустройство.
3. Субабонентов к проложенной сети не подключать.
4. Подключение строящегося объекта к сетям канализации (ввод в эксплуатацию) может быть произведено при наличии:
а)    справки о выполнении технических условий, подписанной ИФ РАН.
б)    прибора учета на водопроводе, при его отсутствии  получить  и выполнить технические условия на установку  водосчетчика;
в)    акта на врезку, подписанного представителем ОАО «ЖилКомЭнерго»;
г)    проложенная сеть остается у Абонента на балансе и обслуживании.


    Срок действия технический условий 2 (два) года.

    По истечении срока действия настоящих технических условий застройщику необходимо решить вопрос об их продлении (изменении).



Главный инженер ИФ РАН» _____________________ О.Б. Тягунов